ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

на шкафы управления

| ##### Дата заполнения:________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Сведения о заказчике |  |  |  |
| Название фирмы: |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |
| Веб-сайт: |  |  |  |
| Сфера деятельности: |  |  |  |
| ##### Контактная информация |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |
| ФИО: |  |  |  |
| Тел./Факс: |  | E-mail: |  |
| ##### Сведения об объекте |  |  |  |
| Название и место установки |  |  |  |

Описание системы для которой требуется ШУ

| ##### Система | □ | ##### Канализационная (КНС) | □ | ##### Ливневые (ЛОС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □ | ##### Повышение давления (СПД) | □ | ##### Другое |
| ##### Тип исполнительного механизма |  |  |  |  |

Поддерживаемый параметр

| Защиты по уровню |  | □ | Поплавок | □ | ##### Электроды | □ | Электронная защита (без внешних датчиков) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительно |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Данные электродвигателей

| Номер электродвигателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная частота вращения, об/мин |  |  |  |  |  |  |

##### Группа электродвигателей

| ##### Количество электродвигателей | Рабочих* |  | # Резервных** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алгоритм работы насосов (подробное описание включения/выключения): |  |  |  |  |

* Количество одновременно работающих электродвигателей (один основной и дополнительные электродвигатели, включающиеся по сигналу управляющих реле или датчика)

** Количество резервных электродвигателей (включаются автоматически при аварии системы управления)

##### Способ пуска/управление двигателями

| □ | ##### Прямой пуск | □ | Плавный пуск |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | Звезда-треугольник | □ | Один преобразователь частоты | □ | ПЧ на каждый электродвигатель |

##### Параметры шкафа и окружающей среды

| Все шкафы управления соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2000 и ГОСТ 15150-69 (климатическое исполнение УХЛ4) [температура окружающего воздуха не более +40 °С и не ниже 0 °С, средняя за 24 ч – не более 35 °С]. |  |
| --- | --- |
| □ | УХЛ1 (-40 °С … +40 °С ; на открытом воздухе); |
| □ | УХЛ2 (-40 °С … +40 °С ; как УХЛ1, но под навесом и исключено воздействие атмосферных осадков и солнечной радиации); |
| □ | УХЛ5 (+20 °С … +50 °С; в отапливаемых помещениях с повышенной влажностью). |
| □ | Антивандальное исполнение |
| Расположение вводов/выводов во всех шкафах управления – снизу. |  |
| Дополнительные требования к климатическому исполнению: |  |

##### Дополнительные функции шкафа управления

| Количество вводов питания |  |  | □ | Молниезащита |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | Один ввода питания без АВР |  | □ | Передача сигналов по GSM-каналу |  |  |  |  |  |  |
| □ | Два ввода питания с АВР |  | □ | Аварийная сигнализация (свето-звуковой маячок) |  |  |  |  |  |  |
| □ | Два ввода питания без АВР |  | □ | Охранная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| □ | Ввод на каждый электродвигатель |  | □ | Взрывозащищенное исполнение (барьер искробезопасности) |  |  |  |  |  |  |
| □ | Диспетчеризация Modbus (RS-485, 232) |  | Укажите протокол |  | □ | RS-485 | Укажите кол-во подключенных |  | RS-485 |  |
|  |  |  |  |  | □ | RS-232 |  |  | RS-232 |  |
| Панель оператора |  | □ | монохромный дисплей |  |  |  | □ | цветной сенсорный дисплей |  |  |

##### Дополнительное информативное оборудование

| □ | ##### Амперметр | □ | ##### Вольтметр | □ | ##### Счетчик моточасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | ##### Комплект 1 (амперметр, вольтметр, счетчик моточасов) |  |  |  |  |
| □ | ##### Комплект 2 (предустановленные на насосе опции: датчик температуры, влажности и масла) |  |  |  |  |

*Оборудование рассчитывается с учетом установки на каждый агрегат

Примечание