| Адрес Объекта: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |  |  |
| Рабочих насосов (шт): | Резервных насосов (шт): |  | Насосов на склад (шт): |
| Перекачиваемая среда: |  |  |  |
| Подача насосной станции (м/час): |  | Напор (м): |  |
|  |  | Если вы не знаете величину напора, укажите, пожалуйста, следующее: длина напорного трубопровода (м): диаметр напорного трубопровода (мм): материал напорного трубопровода: перепад высот между началом и концом напорного участка(м): количество поворотов трубы на напорном участке (шт):. Сведения по КНС. Hподз; Глубина подземного резервуара, мм:. D; Диаметр насосной станции, мм. H1; Глубина заложения подводящего труб., мм:. d1; Внутренний, мм:. Внешний, мм:. Количество и расположение (в плане); штук. часов. H2; Глубина заложения, мм:. В; Расстояние между напорными труб., мм:. d2; Внутренний, мм:. Внешний, мм:. Количество и расположение (в плане); штук. часов. Материал корпуса. Армированный стеклопластик. Пластик (ПНД). Металл. Марка насосов. Grundfos. KSB. Willo. Другое. Щит управления. Исполнение щита управления; Наружное; Внутреннее. Взрывобезопасность:; Да; Нет. Количество вводов питания:; один ввод; двойной ввод. Металлический ящик с опорой:; Да; Нет. Дополнительные опции:. Дополнительное оборудование. Грузоподъемный механизм с ручной. Грузоподъемный механизм с электро-тельфером. Технологический павильон. Дополнительные услуги. Шеф монтаж; Да; Нет. Пуско-наладка; Да; Нет. Доставка; Да; Нет. |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ