ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДБОРА КОМПЛЕКСА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ  ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

| Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/ факс/ e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектировщик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/ факс/ e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Вариант исполнения очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземный вариант |  |  |  |  | / Надземный вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Технические характеристики КОС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность: Qсут. = __________ м3/сут; qчас.ср. = __________ м3/час; Qчас.max. = __________ м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество водопользователей: ___________ чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим поступления стоков: напорный |  |  |  |  |  |  |  | / безнапорный |  |  |  |  |  |  | (нужное отметить) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подводящий коллектор: глубина заложения _________ м.; диаметр _________ мм.; материал ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Химический состав сточных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Гидрогеологические условия на объекте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура |  |  |  |  |  | 0С |  |  | Уровень грунтовых вод (УГВ) - _________ м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  | мг/л |  |  | Инженерно-геологические элементы (ИГЭ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БПК5 |  |  |  |  |  | мг/л |  |  | № | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность слоя, м |  |  |  |
| взвешенные вещества |  |  |  |  |  | мг/л |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| азот аммонийный |  |  |  |  |  | мг/л |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| азот нитритов |  |  |  |  |  | мг/л |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| азот нитратов |  |  |  |  |  | мг/л |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фосфор фосфатов |  |  |  |  |  | мг/л |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Условия сброса очищенной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Способ утилизации осадка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| − В сети городской канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | − На иловых и песковых площадках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| − В грунт (дренаж) |  |  |  |  |  |  |  |  | − В емкость-илонакопитель с последующей откачкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| − На рельеф |  |  |  |  |  |  |  |  | − Механическое обезвоживание и обеззараживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| − В водоем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (классификация водоема_____________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |